## Прейскурант текущий (hidden)
Приложение 1
к приказу от 28.05.2018 №_____
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ,
оказываемые потребителям на возмездной основе
Потребители |  | БГЭС | № | Наименование | Ед.измерения | Стоимость, руб. |  |  | Новая цена | Откл. сумма | Отклонение, % | Примечание
[6 empty] | для граждан-потребителей | стоимость в 2019 году | для прочих потребителей
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7
I. Услуги, связанные с обслуживанием приборов учета электрической энергии*
Потребители |  | БСК | 1 | Отключение (подключение) электроустановок по заявкам потребителей: в течение 5 рабочих дней для граждан-потребителей, рассчитывающихся по тарифам населения; в течение 10 рабочих дней для прочих потребителей (кроме случаев первичного технологического присоединения) | 1 отключение (подключение) | 500 |  | 1500
Потребители |  | БСК | 2 | Отключение (подключение) электроустановок по заявкам потребителей: в течение 2-х рабочих дней (кроме случаев первичного технологического присоединения) | 1 отключение (подключение) | 1000 |  | 3000
Потребители |  | БСК | 3 | Подключение электроустановок по заявкам потребителей: в течение 4-х часов (кроме случаев первичного технологического присоединения) | 1 подключение | - |  | 4500
|  |  | 4 | Введение ограничения режима потребления и возобновление подачи электрической энергии, связанные с нарушением потребителем обязательств по договору энергоснабжения или с выявлением ненадлежащего технологического присоединения | 1 действие | - |  | 8500
|  |  | 5 | Срочный вызов инспектора с целью допуска прибора учета в эксплуатацию: в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки | 1 вызов | 500 |  | 1500 |  |  |  | п.153 ПП 442
|  |  | 6 | Срочный вызов инспектора с целью последующего демонтажа прибора учета (для ремонта, поверки): в течении 7 рабочих дней | 1 вызов | 500 |  | 1500 |  |  |  | п.149 ПП 442
|  |  | 7 | Срочный вызов инспектора с целью последующего демонтажа прибора учета (для ремонта, поверки): в течении 2-х рабочих дней | 1 вызов | 1000 |  | 3000 |  |  |  | п.149 ПП 442
|  |  | 8 | Вызов инспектора по заявке потребителя с целью проверки состояния прибора учета: (кроме случаев первичного технологического присоединения) | 1 вызов | 500 |  | 1500 |  |  |  | п.173
|  |  | 9 | Замена электросчетчика напряжением 220В (без стоимости счетчика) в течение 5 рабочих дней | 1 ед. | 500 |  | -
|  |  | 10 | Замена электросчетчика напряжением 220В (включая стоимость счетчика) во внерабочее время (кроме воскресенья) | 1 ед. | 2000
|  |  | 11 | Программирование (перепрограммирование) многотарифных приборов учета на территории заказчика по его заявке (без стоимости прибора учета) | 1 ед. | 1000 |  | 2000
|  |  | 12 | Установка дополнительных знаков визуального контроля показаний приборов учета электрической энергии: | 1 ед.
|  |  |  | при единовременной заявке на 1 многоквартирный жилой дом до 100 приборов учета (включительно) | 1 ед. | 100
|  |  |  | при единовременной заявке на 1 многоквартирный жилой дом свыше 100 приборов учета | 1 ед. | 90
Примечание к Разделу I: * Участникам ВОВ оказание услуг осуществляется без взимания оплаты
II. Электромонтажные работы
|  |  | 1 | Производство электромонтажных и пусконаладочных работ на объектах напряжением до 35 кВ |  | цена договорная
|  |  | 2 | Услуги генерального подряда на объектах напряжением до 110 кВ |  | цена договорная
III. Испытания и измерения
|  |  | 1 | Работы дизель-генератора | 1 час |  | 1650 | 1500 |  |  |  |  | 1.1
|  |  | 2 | Проверка 1-полюсных автоматических выключателей | 1шт |  | 140 | 120 |  |  |  |  | 1.1667
|  |  | 3 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей до 200 А (с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем) | 1 шт |  | 360 | 300 |  |  |  |  | 1.2
|  |  | 4 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей до 630 А (с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока) | 1 шт |  | 1500 | 1300 |  |  |  |  | 1.1538
|  |  | 5 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей до 630 А (с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем) | 1 шт |  | 700 | 600 |  |  |  |  | 1.1667
|  |  | 6 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей свыше 630 А (с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока) | 1 шт |  | 2600 | 2200 |  |  |  |  | 1.1818
|  |  | 7 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей свыше 630 А (с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем) | 1 шт |  | 1400 | 1200 |  |  |  |  | 1.1667
|  |  | 8 | Использование а/транспорта ПЭТЛ (в границах г.Барнаула) | 1 поездка |  | 260 | 250 |  |  |  |  | 1.04
|  |  | 9 | Испытание силового трансформатора до 1600 кВт | 1 ед.оборуд. |  | 6000 | 5500 | 4000 | -1500 | 72.7273 |  | 1.0909
|  |  | 10 | Испытание электрооборудования повышенным напряжением | 1 ед.оборуд. |  | 2500 | 2200 | 1200 | -1000 | 54.5455 |  | 1.1364
|  |  | 11 | Определение места повреждения КЛ до10 кВ до 500 м | 1 шт |  | 6500 | 6000 | 2200 | -3800 | 36.6667 |  | 1.0833
|  |  | 12 | Определение места повреждения КЛ до 10 кВ свыше 500 м | 1 шт |  | 10000 | 9000 | 1200 | -7800 | 13.3333 |  | 1.1111
|  |  | 13 | Определение трассы КЛ до 100 м | 1 шт |  | 1700 | 1500 | 2200 | 700 | 146.6667 |  | 1.1333
|  |  | 14 | Определение трассы КЛ свыше 100 м | 1 шт |  | 2700 | 2500 | 1500 | -1000 | 60 |  | 1.08
|  |  | 15 | Оценка технического состояния оборудования | 1 шт |  | 2200 | 2000 |  |  |  |  | 1.1
|  |  | 16 | Измерение сопротивления изоляции силовых линий напряжением до 1 кВ | 1 измерение |  | 600 | 500 |  |  |  |  | 1.2
|  |  | 17 | Измерение сопротивления изоляции внутридомовых сетей напряжением до 1 кВ | 1 измерение |  | 140 | 120 | 100 | -20 | 83.3333 |  | 1.1667
|  |  | 18 | Измерение сопротивления постоянному току | 1 измерение |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 1
|  |  | 19 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | 1 измерение |  | 400 | 350 |  |  |  |  | 1.1429
|  |  | 20 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | 1 измерение |  | 60 | 50 | 25 | -25 | 50 |  | 1.2
|  |  | 21 | Проверка устройств защитного отключения | 1 ед.оборуд. |  | 550 | 500 | 320 | -180 | 64 |  | 1.1
|  |  | 22 | Проверка фазировки электрической линии или трансформатора с сетью | 1 ед.оборуд. |  | 350 | 300 |  |  |  |  | 1.1667
|  |  | 23 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ | 1 измерение |  | 300 | 250 |  |  |  |  | 1.2
|  |  | 24 | Снятие векторных диаграмм | 1 ед.оборуд. |  | 850 | 800 |  |  |  |  | 1.0625
|  |  | 25 | Химический анализ трансформаторного масла | 1 образец |  | 1300 | 1200 |  |  |  |  | 1.0833
|  |  | 26 | Испытание защитных средств на механическую прочность (пояс предохранительный, канат страховочный, когти, лазы и др.) | 1 шт |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 1
|  |  | 27 | Испытание защитных средств на электрическую прочность (диэлектрические перчатки, боты, галоши, указатели напряжения, электрозащитный инструмент, штанги, клещи и др.) | 1 шт |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 1
|  |  | 28 | Испытание трансформаторного масла на электрическую прочность | 1 образец |  | 650 | 600 |  |  |  |  | 1.0833
|  |  | 29 | Измерение метрологических параметров измерительных трансформаторов на месте эксплуатации | 1 трансформатор | цена договорная
IV. Ремонт электрооборудования
|  |  | 1 | Диагностика силовых трансформаторов | 1 тр-р |  |  | 2000
|  |  | 2 | Ремонт силовых трансформаторов |  | цена договорная
|  |  | 3 | Сушка активной части трансформаторов | 1 тр-р |  |  | 6500
|  |  | 4 | Стоимость 1 см шва сварки аргоном алюминиевых шин | 1 см. |  |  | 100
|  |  | 5 | Изготовление замка для ТП | 1 шт. |  | 1575 | 1500
|  |  | 6 | Кап. ремонт предохранителей ПКТ | 1 шт. |  | 420 | 400
Потребители |  | БСК | V. Прочие виды услуг
|  |  | 1 | Услуги наблюдающего специалиста при проведении работ в электрических сетях БСК | 1 час | 500 |  | 500
|  |  | 2 | Разработка проектов электрических сетей | 1 проект | цена договорная
|  |  | 3 | Составление смет | 1 смета | цена договорная
|  |  | 5 | Согласование проектов инженерных сетей в 15-дневный срок
|  |  | - | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы до 200м. | 1 проект |  |  | 700
|  |  | - | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы свыше 200м. | 1 проект |  |  | 1600 | 1440 | -160 | 90
|  |  | - | согласование проекта электроснабжения | 1 проект |  |  | 1550 | 1400 | -150 | 90.3226
|  |  | 6 | Согласование проектов инженерных сетей в течение 3-х рабочих дней
|  |  | - | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы до 200м. | 1 проект |  |  | 1460 | 1300 | -160 | 89.0411
|  |  | - | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы свыше 200м. | 1 проект |  |  | 3200 | 2900 | -300 | 90.625
|  |  | - | согласование проекта электроснабжения | 1 проект |  |  | 3100 | 2800 | -300 | 90.3226
|  |  | 7 | Услуги по согласованию проекта электроснабжения заказчика с владельцами инженерных сетей и сооружений:
|  |  | - | постоянная часть | 1 согласование |  |  | 1700 | 1500
|  |  | - | переменная часть (в зависимости от количества необходимых согласований) | 1 согласование |  |  | по факту
|  |  | 8 | Вызов представителя на приемку траншеи
|  |  | - | протяженностью до 100м | 1 объект |  |  | 660
|  |  | - | протяженностью от 100 до 500м | 1 объект |  |  | 1700 | 1500 | -200 | 88.2353
|  |  | - | протяженностью свыше 500м | 1 объект |  |  | 2400 | 2100 | -300 | 87.5
|  |  | 9 | Выдача документов о технологическом присоединении в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителей в течение 7-15 дней | 1 комплект |  |  | 1000 |  | -1000 | 0
|  |  | 10 | Выдача документов о технологическом присоединении в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителей в течение 5 дней | 1 комплект |  |  | 4100
|  |  | 11 | Выдача копии документов о технологическом присоединении | 1 комплект |  |  | 550
|  |  | 12 | Выдача дубликата технических условий, однолинейной схемы | 1 документ |  |  | 100 | 200 | 100 | 200
|  |  | 13 | Разработка технического задания в 30-дневный срок | 1 тех.задание |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 100
|  |  | 14 | Разработка технического задания в 5-дневный срок | 1 тех.задание |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 100
Потребители |  | БГЭС БСК | 15 | Выдача дубликата расчетных документов: счета-фактуры, акта приема-передачи по заявке потребителя | 1 комплект |  |  | 250
Потребители |  | БСК | 16 | Консультационные услуги по вопросам технологического присоединения 1 | 1 консультация |  |  | 800
Потребители |  | БСК | 17 | Расчет потерь электрической энергии | 1 присоединение |  |  | 2500
1 регламентное время приема по оказанию консультационных услуг - 15 минут.

## Прейскурант БСК
|  | Приложение к приказу |  |  |  | Приложение
|  | от____________ № ______ |  |  |  | к приказу от ___________ №______
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ООО "БСК"
№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Сумма, руб. с НДС с 01.09.2019 |  | Сумма, руб. с НДС с 01.07.2020 |  | % изменения 2020/2019 | Стоимость, руб. с НДС |  | % изменения 2022/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
I. Услуги, связанные с обслуживанием приборов учета электрической энергии
I.I. Услуги, связанные с обслуживанием приборов учета электрической энергии (для населения)
1 | Производство отключений (подключений) электроустановок потребителей с опоры ВЛ напряжением до 1000В | 1 отключение (подключение) | [6 empty] | 550
2 | Производство отключений (подключений) электроустановок потребителей в РУ напряжением до 1000В | 1 отключение (подключение) | [6 empty] | 550
3 | Срочный вызов инспектора с целью последующего демонтажа прибора учета (для ремонта, поверки) | 1 выезд | [6 empty] | 550
I.II. Услуги, связанные с обслуживанием приборов учета электрической энергии (для юридических лиц)
1 | Производство отключений (подключений) электроустановок потребителей с опоры ВЛ напряжением до 1000В | 1 отключение (подключение) | 500 | 1820 |  | 1820 | 0 |  | 2000 | 9.8901
2 | Производство отключений (подключений) электроустановок потребителей с опоры ВЛ напряжением свыше 1000В | 1 отключение (подключение) |  | 2780 |  | 2780 | 0 |  | 3050 | 9.7122
3 | Производство отключений (подключений) электроустановок потребителей в РУ напряжением до 1000В | 1 отключение (подключение) | 500 | 1820 |  | 1820 | 0 |  | 2000 | 9.8901
4 | Производство отключений (подключений) электроустановок потребителей в РУ напряжением свыше 1000В | 1 отключение (подключение) |  | 2780 |  | 2780 | 0 |  | 3050 | 9.7122
5 | Срочный вызов инспектора с целью последующего демонтажа прибора учета (для ремонта, поверки) | 1 выезд | [6 empty] | 1650
6 | Срочный вызов инспектора с целью допуска прибора учета в эксплуатацию: в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявки (в случаях, не связанных с утратой, истечением межповерочного интервала, выхода из строя прибора учета) | 1 выезд | [6 empty] | 1650
7 | Программирование (перепрограммирование) многотарифных приборов учета на территории заказчика по его заявке (без стоимости прибора учета) | 1 ед.оборуд. | [6 empty] | 2200
II. Электромонтажные работы
1 | Производство электромонтажных и пусконаладочных работ на объектах напряжением до 35 кВ |  | цена договорная |  | цена договорная |  |  | цена договорная
2 | Услуги генерального подряда на объектах напряжением до 110 кВ |  | цена договорная |  | цена договорная |  |  | цена договорная
III. Испытания и измерения
1 | Работы дизель-генератора | 1 час |  | 1650 |  | 1800 | 9.0909 |  | 1980 | 10
2 | Проверка 1-полюсных автоматических выключателей | 1шт |  | 140 |  | 150 | 7.1429 |  | 165 | 10
3 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей до 200 А (с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем) | 1 шт |  | 360 |  | 390 | 8.3333 |  | 430 | 10.2564
4 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей до 630 А (с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока) | 1 шт |  | 1500 |  | 1650 | 10 |  | 1820 | 10.303
5 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей до 630 А (с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем) | 1 шт |  | 700 |  | 770 | 10 |  | 850 | 10.3896
6 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей свыше 630 А (с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока) | 1 шт |  | 2600 |  | 2850 | 9.6154 |  | 3140 | 10.1754
7 | Проверка 3-полюсных автоматических выключателей свыше 630 А (с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем) | 1 шт |  | 1400 |  | 1500 | 7.1429 |  | 1650 | 10
8 | Использование а/транспорта ПЭТЛ (в границах г.Барнаула) | 1 поездка |  | 260 |  | 280 | 7.6923 |  | 310 | 10.7143
9 | Испытание силового трансформатора до 1600 кВт | 1 ед.оборуд. |  | 6000 |  | 6500 | 8.3333 |  | 7150 | 10
10 | Испытание электрооборудования повышенным напряжением | 1 ед.оборуд. |  | 2500 |  | 2700 | 8 |  | 2970 | 10
11 | Определение места повреждения КЛ до10 кВ до 500 м | 1 шт |  | 6500 |  | 7000 | 7.6923 |  | 7700 | 10
12 | Определение места повреждения КЛ до 10 кВ свыше 500 м | 1 шт |  | 10000 |  | 11000 | 10 |  | 12100 | 10
13 | Определение трассы КЛ до 100 м | 1 шт |  | 1700 |  | 1850 | 8.8235 |  | 2040 | 10.2703
14 | Определение трассы КЛ свыше 100 м | 1 шт |  | 2700 |  | 2900 | 7.4074 |  | 3190 | 10
15 | Оценка технического состояния оборудования | 1 шт |  | 2200 |  | 2400 | 9.0909 |  | 2640 | 10
16 | Измерение сопротивления изоляции силовых линий напряжением до 1 кВ | 1 измерение |  | 600 |  | 650 | 8.3333 |  | 720 | 10.7692
17 | Измерение сопротивления изоляции внутридомовых сетей напряжением до 1 кВ | 1 измерение |  | 140 |  | 150 | 7.1429 |  | 170 | 13.3333
18 | Измерение сопротивления постоянному току | 1 измерение |  | 250 |  | 275 | 10 |  | 300 | 9.0909
19 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | 1 измерение |  | 400 |  | 430 | 7.5 |  | 470 | 9.3023
20 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | 1 измерение |  | 60 |  | 65 | 8.3333 |  | 71.5 | 10
21 | Проверка устройств защитного отключения | 1 ед.оборуд. |  | 550 |  | 600 | 9.0909 |  | 660 | 10
22 | Проверка фазировки электрической линии или трансформатора с сетью | 1 ед.оборуд. |  | 350 |  | 380 | 8.5714 |  | 420 | 10.5263
23 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ | 1 измерение |  | 300 |  | 330 | 10 |  | 360 | 9.0909
24 | Снятие векторных диаграмм | 1 ед.оборуд. |  | 850 |  | 930 | 9.4118 |  | 1020 | 9.6774
25 | Химический анализ трансформаторного масла | 1 образец |  | 1300 |  | 1400 | 7.6923 |  | 1540 | 10
26 | Испытание защитных средств на механическую прочность (пояс предохранительный, канат страховочный, когти, лазы и др.) | 1 шт |  | 200 |  | 220 | 10 |  | 240 | 9.0909
27 | Испытание защитных средств на электрическую прочность (диэлектрические перчатки, боты, галоши, указатели напряжения, электрозащитный инструмент, штанги, клещи и др.) | 1 шт |  | 200 |  | 220 | 10 |  | 240 | 9.0909
28 | Испытание трансформаторного масла на электрическую прочность | 1 образец |  | 650 |  | 700 | 7.6923 |  | 770 | 10
29 | Измерение метрологических параметров измерительных трансформаторов на месте эксплуатации | 1 трансформатор | цена договорная |  | цена договорная |  |  | цена договорная
IV. Ремонт электрооборудования
1 | Диагностика силовых трансформаторов | 1 тр-р |  | 2000 |  | 2200 | 10 |  | 2400 | 9.0909
2 | Ремонт силовых трансформаторов |  | цена договорная |  | цена договорная |  |  | цена договорная
3 | Сушка активной части трансформаторов | 1 тр-р |  | 6500 |  | 7150 | 10 |  | 7870 | 10.0699
4 | Стоимость 1 см шва сварки аргоном алюминиевых шин | 1 см. |  | 100 |  | 110 | 10 |  | 120 | 9.0909
5 | Изготовление замка для ТП | 1 шт. |  | 1575 |  | 1730 | 9.8413 |  | 1900 | 9.8266
6 | Кап. ремонт предохранителей ПКТ | 1 шт. |  | 420 |  | 460 | 9.5238 |  | 500 | 8.6957
V. Прочие виды услуг
1 | Услуги наблюдающего специалиста при проведении работ в электрических сетях БСК | 1 час |  | 500 |  | 550 | 10 |  | 610 | 10.9091
2 | Разработка проектов электрических сетей | 1 проект | цена договорная |  | цена договорная |  |  | цена договорная
3 | Составление смет | 1 смета | цена договорная |  | цена договорная |  |  | цена договорная
4 | Согласование проектов инженерных сетей в 15-дневный срок
- | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы до 200м. | 1 проект |  | 700 |  | 770 | 10 |  | 850 | 10.3896
- | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы свыше 200м. | 1 проект |  | 1600 |  | 1750 | 9.375 |  | 1930 | 10.2857
- | согласование проекта электроснабжения | 1 проект |  | 1550 |  | 1700 | 9.6774 |  | 1870 | 10
5 | Согласование проектов инженерных сетей в течение 3-х рабочих дней
- | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы до 200м. | 1 проект |  | 1460 |  | 1600 | 9.589 |  | 1760 | 10
- | согласование проекта инженерных сетей протяженностью трассы свыше 200м. | 1 проект |  | 3200 |  | 3500 | 9.375 |  | 3850 | 10
- | согласование проекта электроснабжения | 1 проект |  | 3100 |  | 3400 | 9.6774 |  | 3740 | 10
6 | Услуги по согласованию проекта электроснабжения заказчика с владельцами инженерных сетей и сооружений:
- | постоянная часть | 1 согласование |  | 1700 |  | 1850 | 8.8235 |  | 2040 | 10.2703
- | переменная часть (в зависимости от количества необходимых согласований) | 1 согласование |  | по факту |  | по факту |  |  | по факту
7 | Согласование существующего размещения объектов электросетевого хозяйства на топографическом плане в течение 15 дней | 1 согласование | [6 empty] | 550
8 | Вызов представителя на приемку траншеи
- | протяженностью до 100м | 1 объект |  | 660 |  | 750 | 13.6364 |  | 830 | 10.6667
- | протяженностью от 100 до 500м | 1 объект |  | 1700 |  | 1850 | 8.8235 |  | 2040 | 10.2703
- | протяженностью свыше 500м | 1 объект |  | 2400 |  | 2650 | 10.4167 |  | 2920 | 10.1887
9 | Выдача документов о технологическом присоединении в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителей в течение 7-15 дней | 1 комплект |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 1000 | 0
10 | Выдача копии документов о технологическом присоединении | 1 комплект |  | 550 |  | 600 | 9.0909 |  | 660 | 10
11 | Выдача дубликата (копии) технических условий, однолинейной схемы | 1 документ |  | 100 |  | 120 | 20 |  | 130 | 8.3333
12 | Разработка технического задания в 30-дневный срок | 1 тех.задание |  | 2000 |  | 2200 | 10 |  | 2420 | 10
13 | Разработка технического задания в 5-дневный срок | 1 тех.задание |  | 4000 |  | 4400 | 10 |  | 4840 | 10
14 | Выдача дубликата расчетных документов: счета-фактуры, акта приема-передачи по заявке потребителя | 1 комплект |  | 250 |  | 275 | 10 |  | 300 | 9.0909
15 | Консультационные услуги по вопросам технологического присоединения 1 | 1 консультация |  | 800 |  | 880 | 10 |  | 970 | 10.2273
16 | Расчет потерь электрической энергии | 1 присоединение |  | 2500 |  | 2750 | 10 |  | 3030 | 10.1818
1 регламентное время приема по оказанию консультационных услуг - 15 минут.