## образец
№ п/п | Наименование точки поставки |  |  |  | Максимальная мощность, кВт | Пропускная способность, кВт | Технические характеристики системы учета | [12 empty] | Доначисляемая добавка, кВтч/% | Потребитель | Примечание (№ договора потребителя) | Принадлежность КЛ от ТП до ВРУ
| Центр питания | Точка поставки | Напряжение в точке присоединения |  |  |  | Место установки системы учета | Адрес установки системы учета | Электросчетчики |  |  |  |  | ТТ |  |  | ТН
[9 empty] | Тип | Заводской номер | Класс точности | Расчетный коэффициент | Дата последней поверки | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации
|  |  | Уровень напряжения, кВ | Уровень напряжения по тарифу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
130 | ТП 1422 | РУ-0,4 | 0.4 | СН II | 36 |  | ВРУ | Малахова,88 | ЦЭ6803В | 007882030001365 | 1 | 1 | 2010-03-31 | - | - | - | - | - | - | 4-6 | ООО "РН-Энерго" | 2246 | потребителя | 126822 | 1943968
131 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 50 |  | ВРУ В1 | Новгородская,10 | ЦЭ6803В | 0086566014001986 | 1 | 40 | 2008-12-31 | ТОП | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 4-6 | ПГСК 879 | 6111 | безхозяйные | 48705
132 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 50 |  | ВРУ В2 | Новгородская,10 | ЦЭ6803В | 011069081000032 | 1 | 40 | 2014-06-30 | ТОП | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 4-6 |  | 6111 | безхозяйные | 54644
133 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 128.36 |  | ВРУ1 В1 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 728380501065777 | 1 | 30 | 2008-06-30 | Т-0,66 | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 120930
134 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 В2 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 728380501065821 | 1 | 40 | 2008-06-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 127120
135 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР В1 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 851781004004770 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 24664
136 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР В2 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 851781004004930 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 4
137 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 128.36 |  | ВРУ2 В1 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 728380501065814 | 1 | 40 | 2008-06-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 83400
138 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В2 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 728380501065869 | 1 | 30 | 2008-06-30 | Т-0,66 | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 132780
139 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 АВР В1 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 9026041003604 | 1 | 1 | 2011-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 21244
140 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 АВР В2 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 851781004002813 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 0
141 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 67.4 |  | ВРУн В1 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 0851781004002608 | 1 | 1 | 2008-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 45729
142 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУн В2 | Новгородская,14 | ЦЭ6803В | 009131065014920 | 1 | 1 | 2013-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 17519
143 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 82.85 |  | ВРУ1 В1 | Новгородская,16 | ЦЭ6803В | 009612050001093 | 1 | 40 | 2012-03-31 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 164476
144 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 82.85 |  | ВРУ1 В2 | Новгородская,16 | ЦЭ6803В | 008656014007675 | 1 | 40 | 2008-12-31 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 202240
145 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 50 |  | ВРУ1 АВР В1 | Новгородская,16 | ЦЭ6803В | 8517014002318 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 28726
146 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 8 |  | ВРУ1 АВР В2 | Новгородская,16 | ЦЭ6803В | 8517014002523 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 6
147 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | НН | 25 |  | ВРУ В1 | Новгородская,20 | ЦЭ6803В | 14004454 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | Сахарова Т. Л. | 3428 | безхозяйные | 6385
148 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУ В2 | Новгородская,20 | ЦЭ6803В | 14005194 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0.79 |  | 3428 | безхозяйные | 0
149 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУ АВР | Новгородская,20 | ЦЭ6803В | 008655014004601 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0.79 |  | 3428 | безхозяйные | 137054
150 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население | 255 |  | ВРУ1 В1 | Новгородская,20 | ЦЭ6803В | 008656014007567 | 1 | 50 | 2008-03-31 | Т-0,66 | 0.5 | 250/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 134250
151 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 В2 | Новгородская,20 | ЦЭ6803В | 008656014007672 | 1 | 50 | 2008-03-31 | Т-0,66 | 0.5 | 250/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 135250
152 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР В1 | Новгородская,20 | ЦЭ6803В | 008517014001714 | 1 | 1 | 2008-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 10058
153 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР В2 | Новгородская,20 | ЦЭ6803В | 008517014020115 | 1 | 1 | 2008-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 13132
154 | ТП 1422 | РУ-0,4 | 0.4 | СН II | 48 |  | ВРУ | Новгородская,22 | ЦЭ6803В | 107225914 | 1 | 1 | 2032-09-30 19:12 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | ООО "Коммунсервис" | 2894 | потребителя | 168443
155 | ТП 1422 | ВРУ | 0.4 | НН | 80 |  | ВРУ | Новгородская,22 | ЦЭ6803В | 0865681006152284 | 1 | 30 | 2008-12-31 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 4-6 | Дергунов М. В. | 10859 | безхозяйные | 140387
156 | ТП 1427 | ВРУ | 0.4 | население | 356 |  | ВРУ1 В1 | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 009359024000606 | 1 | 40 | 2009-09-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 | ТСЖ "Изумруд" | 9753 | безхозяйные | 440970 | 479212
157 | ТП 1427 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 В2 | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 009359024002468 | 1 | 30 | 2009-09-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9753 | безхозяйные
158 | ТП 1427 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В1 | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 009359024002530 | 1 | 30 | 2009-09-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9753 | безхозяйные
159 | ТП 1427 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В2 | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 009359024002679 | 1 | 40 | 2009-09-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9753 | безхозяйные
160 | ТП 1427 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ3 В1 | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 009359024000303 | 1 | 40 | 2009-09-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9753 | безхозяйные
161 | ТП 1427 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ3 В2 | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 009359024002535 | 1 | 40 | 2009-06-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9753 | безхозяйные
162 | ТП 1427 | ВРУн | 0.4 | НН | 89 |  | ВРУ В1 | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 9026031006738 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 | нежилые помещения | 7164.3673 | безхозяйные | 36012
163 | ТП 1427 | ВРУн | 0.4 | НН |  |  | ВРУ АВР | Путиловская,20 | ЦЭ6803В | 9026031006586 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 11072.824 | безхозяйные
164 | ТП 1427 | ВРУн | 0.4 | НН |  |  | ВРУ В2 | Путиловская,20 | Меркурий 230 AM | 3967345 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 11121 | безхозяйные
165 | ТП 1427 | РУ-0,4 | 0.4 | население | 12 |  | ВРУ | Путиловская,20б | Меркурий 230 ART | 17665687 | 1 | 1 | 2014-04-30 | - | - | - | - | - | - | 4-6 | ГСК Меланжист | 2894 | потребителя | 839
166 | ТП 1427 | РУ-0,4 | 0.4 | население | 8 |  | РУ-0,4 | 9января,29а | ПСЧ-3АРТ.07. | 04000527 | 1 | 1 | 2011-01-31 | - | - | - | - | - | - | 4-6 | ГСК 321 | 6320 | потребителя | 92
167 | ТП 1427 | РУ-0,4 | 0.22 | население | 5 |  | РУ-0,4 | 9января,29б | Соло 1S | 30877711 | 1 | 1 | 2011-06-30 | - | - | - | - | - | - | 4-6 | ГСК 244 | 6318 | потребителя | 1299
168 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население | 237 |  | ВРУ В1 | Монтажников,12 | ПСЧ-4А.05.2 | 03031430 | 1 | 40 | 2010-06-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Барнаул" | 9750 | безхозяйные | 218053 | 847905
169 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР | Монтажников,12 | ПСЧ-3А.07 | 04034040 | 1 | 1 | 2010-06-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9750 | безхозяйные | 54978
170 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ В2 | Монтажников,12 | ПСЧ-4А.05.2 | 03032331 | 1 | 40 | 2010-06-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9750 | безхозяйные | 156280
171 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население | 288 |  | ВРУ1 В1 | Монтажников,16 | ЦЭ6803В | 007467018000237 | 1 | 40 | 2009-03-31 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 | ТСЖ "Монтажников 16" | 9521 | безхозяйные | 202960
172 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 В2 | Монтажников,16 | ЦЭ6803В | 007467023000272 | 1 | 40 | 2009-09-30 | Т-0,66 | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9521 | безхозяйные | 143920
173 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР | Монтажников,16 | ЦЭ6803В | 007469017001684 | 1 | 1 | 2009-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9521 | безхозяйные | 18578
174 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В1 | Монтажников,16 | ЦЭ6803В | 008522021000411 | 1 | 1 | 2009-06-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9521 | безхозяйные | 2
175 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В2 | Монтажников,16 | ЦЭ6803В | 007469024000080 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9521 | безхозяйные | 17614
176 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУн В1 | Монтажников,16 | ЦЭ6803В | 007469017002869 | 1 | 1 | 2009-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9521 | безхозяйные | 10920
177 | ТП 1434 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУн В2 | Монтажников,16 | ЦЭ6803В | 096092428 | 1 | 1 | 2015-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9521 | безхозяйные | 24600
323 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население | 480.64 |  | ВРУ1 В1 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 612092834 | 1 | 30 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 965357 | 1820520
324 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 В2 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 318087712 | 1 | 30 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
325 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В1 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 612092757 | 1 | 30 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
326 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В2 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 318087810 | 1 | 40 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
327 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 АВР1 | Новгородская,16 | ПСЧ-3ТМ.05 | 712090534 | 1 | 1 | 2013-09-26 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
328 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 АВР2 | Новгородская,16 | ПСЧ-3ТМ.05 | 712090366 | 1 | 1 | 2013-09-26 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
329 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ3 В1 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 608080397 | 1 | 30 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
330 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ3 В2 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 305072182 | 1 | 30 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
331 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ3 АВР1 | Новгородская,16 | ПСЧ-3ТМ.05 | 506080184 | 1 | 1 | 2013-09-26 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
332 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ3 АВР2 | Новгородская,16 | ПСЧ-3ТМ.05 | 506080188 | 1 | 1 | 2013-09-26 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
333 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ4 В1 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 608080390 | 1 | 30 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
334 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ4 В2 | Новгородская,16 | ПСЧ-4ТМ.05М. | 305072198 | 1 | 30 | 2013-09-26 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
335 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУн В1 | Новгородская,16 | ПСЧ-3ТМ.05 | 704100226 | 1 | 1 | 2013-09-26 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
336 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУн В2 | Новгородская,16 | ПСЧ-3ТМ.05 | 506080196 | 1 | 1 | 2013-09-26 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
337 | ТП 1424 | ВРУ | РУ-0,4 | СН II | 24 |  | ВРУ В1 | Новгородская,32 | ЦЭ6803В | 8517014011683 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | ООО "Коммунсервис" | 2894 | потребителя | 7073
338 | ТП 1424 | ВРУ | РУ-0,4 | СН II |  |  | ВРУ В2 | Новгородская,32 | ЦЭ6803В | 8517014011420 | 1 | 1 | 2008-12-31 | - | - | - | - | - | - | 0.75 |  | 2894 | потребителя | 19309
339 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население | 210.4 |  | ВРУ В1 | Островского,68д | Меркурий 230 ART | 7922865 | 1 | 50 | 2011-03-31 | ТТИ | 0.5 | 250/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 167050
340 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ В2 | Островского,68д | Меркурий 230 ART | 7923387 | 1 | 40 | 2011-03-31 | ТТИ | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 181160
341 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР1 | Островского,68д | Меркурий 230 ART | 7961463 | 1 | 1 | 2011-06-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 21315
342 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР2 | Островского,68д | Меркурий 230 ART | 7961932 | 1 | 1 | 2011-03-31 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 270
343 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население | 372.21 |  | ВРУ В1 | Островского,68е | ПСЧ-4ТМ.05М. | 610102433 | 1 | 50 | 2013-09-18 | ТТИ | 0.5 | 250/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 458986
344 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ В2 | Островского,68е | ПСЧ-4ТМ.05М. | 610102398 | 1 | 50 | 2013-09-18 | ТТИ | 0.5 | 250/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
345 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР1 | Островского,68е | ПСЧ-3ТМ.05 | 707100228 | 1 | 1 | 2013-09-18 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
346 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР2 | Островского,68е | ПСЧ-3ТМ.05 | 704100401 | 1 | 1 | 2013-09-18 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные
347 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУн В1 | Островского,68е | ПСЧ-4ТМ.05М. | 0610102382 | 1 | 1 | 2013-10-04 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10709, 10604, 10507, 10436, 1677 | 10355, 10885 | безхозяйные
348 | ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУн В2 | Островского,68е | ПСЧ-4ТМ.05М. | 0610102378 | 1 | 1 | 2013-10-04 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10352, 12911, 12652,11301, 9155 | 10958 | безхозяйные
| ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население | 210.4 |  | ВРУ1 В1 | Новгородская,34 | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИП02Б / 0,5S/16/5,2 | 16000389 | 1 | 30 | 2016-12-20 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 0
| ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 В2 | Новгородская,34 | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИП02Б / 0,5S/16/5,2 | 16001012 | 1 | 30 | 2016-12-20 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 0
| ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР1 | Новгородская,34 | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИП02Б / 0,5S/16/5,2 | 16000948 | 1 | 30 | 2016-12-20 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 0
| ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР2 | Новгородская,34 | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИП02Б / 0,5S/16/5,2 | 16000844 | 1 | 30 | 2016-12-20 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 0
| ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В1 | Новгородская,34 | МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИП02Б / 0,5S/16/5,2 | 16000972 | 1 | 40 | 2016-12-20 | ТТИ | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 0
| ТП 1424 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В2 | Новгородская,34 | Маяк 301АРТ.151Т 2 ИПО2Б / 1,0/16/7,2 | 16000957 | 1 | 30 | 2016-12-20 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 0
349 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН | 110.5 |  | ВРУ В1 | Новгородская,24 | Меркурий 230 ART | 07961420 | 1 | 1 | 2011-02-28 | - | - | - | - | - | - | 0 | МБДОУ " Детский сад №260" | 5433 | безхозяйные | 18862 | 1252899
350 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУ В2 | Новгородская,24 | Меркурий 230 ART | 07922888 | 1 | 30 | 2011-01-31 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 5433 | безхозяйные | 55013
351 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУ АВР | Новгородская,24 | Меркурий 230 ART | 09252757 | 1 | 1 | 2011-02-28 | - | - | - | - | - | - | 4.91 |  | 5433 | безхозяйные | 4804
352 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН | 132.1 |  | ВРУ В1 | Островского,41 | Меркурий 230 ART | 21650755 | 1 | 30 | 2014-04-30 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 10.1 | ООО "Строительное дело" | 1069 | безхозяйные | 214504
353 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУ В2 | Островского,41 | Меркурий 230 ART | 21650780 | 1 | 30 | 2014-04-30 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 10.1 |  | 1069 | безхозяйные | 29222
354 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУ АВР | Островского,41 | Меркурий 230 ART | 21698442 | 1 | 1 | 2014-04-30 | - | - | - | - | - | - | 10.1 |  | 1069 | безхозяйные | 62
355 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН | 7 |  | ВРУпотребителя | Островского,41 | Меркурий 230 ART | 23941559 | 1 | 1 | 2015-09-30 | - | - | - | - | - | - | 4-6 | ПАО "Мегафон" | 7268 | от ВРУ | 18406
356 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население | 96 |  | ВРУ В1 | Островского,41а | ПСЧ-3АРТ.07. | 11003480 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 62219
357 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ В2 | Островского,41а | ПСЧ-3АРТ.07. | 12006807 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 17612
358 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР1 | Островского,41а | ПСЧ-3АРТ.07. | 11003262 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 23214
359 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР2 | Островского,41а | ПСЧ-3АРТ.07. | 12007012 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 0
360 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население | 260.4 |  | ВРУ1 В1 | Островского,43 | ПСЧ-3АРТ.09. | 12002131 | 1 | 30 | 2015-05-14 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 87900
361 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 В2 | Островского,43 | CE303 | 8025020000263 | 1 | 30 | 2013-10-01 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 90300
362 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР1 | Островского,43 | ПСЧ-3ТМ.05М. | 707090121 | 1 | 1 | 2013-10-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 16275
363 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ1 АВР2 | Островского,43 | ПСЧ-3ТМ.05М. | 707090274 | 1 | 1 | 2013-10-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 4
364 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В1 | Островского,43 | ПСЧ-3АРТ.09. | 12002124 | 1 | 30 | 2016-09-14 | ТТИ | 0.5 | 150/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 105300
365 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 В2 | Островского,43 | ПСЧ-3АРТ.09. | 12002150 | 1 | 40 | 2016-09-14 | ТТИ | 0.5 | 200/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 123729
366 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 АВР1 | Островского,43 | ПСЧ-3ТМ.05М. | 707090338 | 1 | 1 | 2013-10-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 21260
367 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ2 АВР2 | Островского,43 | ПСЧ-3ТМ.05М. | 708090224 | 1 | 1 | 2013-10-01 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 6
368 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУн | Островского,43 | ЦЭ6803В | 009073022015665 | 1 | 1 | 2010-03-23 | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 9511 | безхозяйные | 18000
369 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население | 2.84 |  | ВРУ | Островского,45 | Меркурий 230 ART | 15743265 | 1 | 1 | 2013-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 1257
370 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население | 21,1 |  | ВРУ | Островского,45а | ЦЭ6803В | 008522022010150 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 1155
371 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население | 229.4 |  | ВРУ В1 | Островского,49 | ЦЭ6803В | 009072023001473 | 1 | 40 | 2009-09-30 | ТТИ | 0.5 | 250/5 | - | - | - | 0 | ООО УК "Инициатива" | 9511 | безхозяйные | 156320
372 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ В2 | Островского,49 | ЦЭ6803В | 009072023006102 | 1 | 40 | 2009-09-30 | ТТИ | 0.5 | 250/5 | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 134760
373 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР1 | Островского,49 | ЦЭ6803В | 008522022010852 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 16045
374 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | население |  |  | ВРУ АВР2 | Островского,49 | ЦЭ6803В | 008522022010784 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 9511 | безхозяйные | 2
375 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУн В1 | Островского,49 | ЦЭ6803В | 008522022010706 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 9511 | безхозяйные | 11884
376 | ТП 1423 | ВРУ | 0.4 | НН |  |  | ВРУн В2 | Островского,49 | ЦЭ6803В | 008522023004181 | 1 | 1 | 2009-09-30 | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 9511 | безхозяйные | 24784
6344504

## Лист1
Приложение № 1 к Договору № __ оказания услуг по передаче
электрической энергии от __________ г.
Перечень точек поставки электроэнергии
№ п/п | Наименование точки поставки |  |  | Максимальная мощность, кВт | Пропускная способность, кВт | Технические характеристики системы учета | [13 empty] | Доначисляемая добавка, кВтч/%
| Центр питания | Точка поставки | Напряжение в точке поставки |  |  | Место установки системы учета | Адрес установки системы учета | Электросчетчики | [5 empty] | ТТ |  |  | ТН
[8 empty] | Тип | Заводской номер | Класс точности | Расчетный коэффициент | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации
Уровень напряжения, кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1
2
3
| Исполнитель | [9 empty] | Заказчик
Генеральный директор
ООО «Барнаульская сетевая компания»
| ________________________ /____________/ | [9 empty] | ________________________ /____________/