УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «БСК» ________________ С.А. Портнягин

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# П4(а). Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

# Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

# Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Актуальное Решение на текуший момент размещено  на сайте http://www.bsk22.ru в разделе Потребителям(Технологическое присоединение(Тарифы на технологическое присоединение.

# Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты, посредством сайта http://www.bsk22.ru/ ( только для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт, которые относятся к 3 категории надежности электроснабжения).

# Результат оказания услуги: технологическое присоединение электроустановок заявителя к сетям ООО «Барнаульская сетевая компания»

# Общий срок оказания услуги: регламентирован с п 16(б) Правил (см. примечание ниже)

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки. Заявители с максимальной мощностью свыше 150 кВт по желанию в заявке могут указать наименование субъекта РР , с которым намереваются заключить договор и вид такого договора, а также предоставить комплект документов необходимых для заключения договора ЭЭ, предусмотренных пунктом 34 ОПФРР. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством сайта http://www.bsk22.ru/(только для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт, которые относятся к 3 категории надежности электроснабжения). | При отсутствии замечаний срок подготовки документов 15 дней (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил), 30 дней (для остальных заявителей), в случае отсутствия необходимых сведений ООО «БСК» уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней | п.8,9,10 Правил |
|  | Разработка технических условий | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. |  | 15 дней (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил), 30 дней (для остальных заявителей) с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, вручаются вместе с договором ТП | п. 25 Правил |
|  | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и.т.д. | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ | 15 дней (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил), 30 дней (для остальных заявителей) с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | п. 15, 16 Правил |
|  | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны ООО «БСК» договора | п.15 Правил |
|  | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней с даты получения подписанного ООО «БСК» договора ТП | п. 15 Правил |
|  | Направление договора ТП субъекту РР | ООО «БСК» направляет в адрес субъекта РР, указанного в заявке, договор ТП в электронном виде и копии документов заявителя, предусмотренных п. 34 ОПФРР. Данный пункт распространяется только на заявителей ДЭ. | Направление договора ТП субъекту РР в электронном виде посредством существующих в ООО «БСК» программных средств | В течении 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП | П 15 (1) Правил |
|  | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям ООО»БСК» | Операторы ООО «БСК» выдают платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. присоединение | Личное обращение каб.102 Деповская,19 | Производиться в соответствии с условиями договора | п. 16(2), 16(4), 17 Правил |
|  | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций |  | В срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре) уведомить ООО «БСК» о выполнении ТУ |  |
|  | Проверка выполнения Заявителем ТУ | Сетевая организация, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования и проведенных мероприятий требованиям технических условий, составляет акт осмотра энергопринимающих устройств заявителя | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов, предусмотренных пп "б" пункта 85 Правил | п. 81-87 Правил |
|  | Составление акта о выполнении ТУ, направление договора ЭЭ (только для заявителей ДЭ) | Акты ВТУ вручаются лично заявителю, либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра Для заявителей ДЭ вместе с актом ВТУ ООО «БСК» обязана предоставить ранее полученные от гарантирующего поставщика: или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор энергоснабжения; или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). | Акты ВТУ вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра, для заявителей ДЭ проект договора энергоснабжения в 2 экз. вручается лично. | По результатам проверки выполнения заявителем ТУ в 3-дневный срок составляется и направляется для подписания заявителю акт о выполнении ТУ. Акты ВТУ подписываются заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра для заявителей, указанных в п. 12 Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил. | п. 88 Правил |
|  | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется: а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологич. присоединение энергоприним. устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; не зависимо от мощности при электроснабжении от 2 и более источников. б) для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью) с мощностью энергообъектов выше 15кВт; с мощностью до 15кВт по 2 категории надежности. | Личное обращение в Ростехнадзор по адресу пр. Калинина 65 | Согласно внутреннего регламента, утвержденного в Сибирском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |
|  | Выполнение ООО «БСК» мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ ООО «БСК» осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Подготовка ООО «БСК» Актов и вручение заявителю. | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 3 экземпляра каждого из актов | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п. 16.1, 16.3, 18,19 Правил |
|  | Подписание Актов со стороны заявителя | Заявитель подписывает Акты, либо представляет мотивированный отказ от их подписания. Заявители ДЭ возвращают в адрес ООО «БСК» подписанный со своей стороны проект договора ЭЭ или протокол разногласий к проекту договора ЭЭ. | По одному подписанному со стороны заявителя экземпляру Актов возвращается в ООО «БСК». Передаются лично при обращении в ООО «БСК», либо почтой заказным письмом. | В течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации. Заявители ДЭ помимо Актов возвращают договор ЭЭ. | П. 19, 19(1), 88 |
|  | Направление договора ЭЭ или протокола разногласий к проекту договора и Актов, в адрес субъекта РР | Данный пунк распространяется только на Заявителей ДЭ. | В электронном виде посредством существующих в ООО «БСК» программных средств | В течении 2 рабочих дней со дня подписания заявителем. | П 19(1) |

# Принятые сокращения:

# ТУ ( технические условия;

# договор ТП ( договор технологического присоединения;

# Правила  (  правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004;

# ООО «БСК»  ( ООО «Барнаульская сетевая компания»;

# Акты (  акт разграничения балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон и акт технологического присоединения;

# Акт ВТУ ( акт о выполнении технических условий;

# субъект РР( субъект розничного рынка;

# ОПФРР  ( Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии;

# Заявители ДЭ (  заявителей с максимальной мощностью объектов свыше 150 кВт, выразившие желание заключить договор энергоснабжения с субъектом РР и предоставившие комплект документов необходимых  для заключения договора энергоснабжения, предусмотренных пунктом 34 ОПФРР;

# Договор ЭЭ  ( договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

Примечание: срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

Согласовано:

Заместитель генерального директора                                            А.В. Бакунин