УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «БСК» ________________ С.А. Портнягин

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# П4(б). Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)

# Заявитель: юридические лица и индивидуальные предприниматели (см примечание ниже).

# Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Актуальное Решение на текущий момент размещено  на сайте http://www.bsk22.ru в разделе Потребителям(Технологическое присоединение(Тарифы на технологическое присоединение.

# Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты.

# Результат оказания услуги: технологическое присоединение электроустановок заявителя к сетям ООО «Барнаульская сетевая компания» либо опосредованно через сети третьих лиц.

Общий срок оказания услуги: 120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

# 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, регламентирован  п. 37 Правил.

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача уведомления о перераспределении мощности. | Уведомление о перераспределении мощности с приложением необходимых документов. К уведомлению прилагаются: копии ТУ, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется; копия акта об осуществлении технологического присоединения; заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | По желанию потребителя, в момент обращения | п. 34 Правил |
|  | Рассмотрение уведомления потребителя. | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. | Личное уведомление потребителя, либо заказным письмом с уведомлением. | В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в подпункте "а" пункта 18 настоящих Правил, сетевая организация в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление | п. 21 Правил |
|  | Направление копии уведомления системному оператору и прилагаемых к нему документов | Направление уведомления происходит только в случаях, когда технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления; технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с настоящими Правилами были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления. | Заказным письмом | Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления направляет его копию, а также копии приложенных к нему документов |  |
|  | Разработка технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется Pмах | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, обоснованные требования по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, необходимых для обеспечения перераспределения максимальной мощности, предусматривающие в том числе строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до объектов заявителя | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, вручаются вместе с договором ТП | п. 25 Правил |
|  | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и.т.д. | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | п. 15, 16 Правил |
|  | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны ООО «БСК» договора | п.15 Правил |
|  | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней с даты получения подписанного ООО «БСК» договора ТП | п. 15 Правил |
|  | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям ООО»БСК» | Операторы ООО «БСК» выдают платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. присоединение | Личное обращение каб.102 Деповская,19 | Производиться в соответствии с условиями договора | п. 16(4), Правил |
|  | Внесение изменений в ТУ, лицу Рмах которого перераспределяется на основании соглашения | В измененных ТУ должны быть указаны требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины Рмах, а также информацию: о величине Рмах объектов заявителя после перераспределения; о мероприятиях по перераспределению Рмах по точкам присоединения; При этом заключения договора между сетевой организацией и лицом, Pмах энергопринимающих устройств, которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, не требуется. | Вручается лично лицу Рмах которого перераспределяется на основании соглашения, либо почтой заказным письмом 2 экземпляра ТУ | Выдаются не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности | п. 36,38 (2) Правил |
|  | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций |  | В срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре) уведомить ООО «БСК» о выполнении ТУ |  |
|  | Проверка выполнения Заявителем ТУ | Сетевая организация, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования и проведенных мероприятий требованиям технических условий, составляет акт осмотра энергопринимающих устройств заявителя | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов, предусмотренных пп "б" пункта 85 Правил | п. 81-87 Правил |
|  | Выполнение требований сетевой организации, лицом Рмах которого перераспределяется на основании соглашения, уведомление сетевой организации | Силами сторонних электромонтажных организаций. До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре лица в пользу которого перераспределяется Pмах) уведомить ООО «БСК» о выполнении ТУ | П. 37 Правил |
|  | Составление акта о выполнении ТУ | Акты ВТУ вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра | Акты ВТУ вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра | По результатам проверки выполнения заявителем ТУ в 3-дневный срок составляется и направляется для подписания заявителю акт о выполнении ТУ. Акты ВТУ подписываются заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра для заявителей, указанных в п. 12 Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил. | п. 88 Правил |
|  | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется: а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств: мощностью выше 670кВт; напряжением выше 10кВ; мощностью до 150 кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения | Личное обращение в Ростехнадзор по адресу пр. Калинина 65 | Согласно внутреннего регламента, утвержденного в Сибирском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |
|  | Выполнение ООО «БСК» мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ ООО «БСК» осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 3 экземпляра каждого из актов | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п. 16.1, 16.3, 18,19 Правил |

# Принятые сокращения: ТУ ( технические условия, Pмах ( максимальная мощность, договор ТП ( договор технологического присоединения, Правила  (  правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004, ООО «БСК»  ( ООО «Барнаульская сетевая компания», Акты (  акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и акт технологического присоединения, Акт ВТУ ( акт о выполнении технических условий,

# Ростехнадзор ( уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору.

Примечание:

Заявители за исключением лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также заявителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность). При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения.

Согласовано:

Заместитель генерального директора                                            А.В. Бакунин